[image: image1.jpg]PREMIUM
T-VER





T-VER-P-TOOL-02-01
การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการ
หรือนอกขอบเขตโครงการ

(Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion)

ฉบับที่ 01
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566
1. บทนำ
เอกสารฉบับนี้เป็นเครื่องมือการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินโครงการหรือนอกขอบเขตโครงการ (Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion) สำหรับโรงผลิตไฟฟ้าหรือหน่วยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตเพื่อใช้เองหรือมีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า รวมไปถึงการผลิตพลังงานร่วมไฟฟ้าและความร้อนจากชีวมวล ซึ่งได้แสดงขั้นตอนการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลของโครงการ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากดำเนินโครงการ (Project emission) หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage emission) ซึ่งได้คำนวณตามปริมาณของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เผาไหม้และคุณสมบัติของเชื้อเพลิงฟอสซิล การคำนวณนี้จำเป็นต้องระบุประเภทของกระบวนการเผาไหม้ รวมถึงการระบุวิธีการ/แหล่งข้อมูลของพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล
2. คำนิยามที่เกี่ยวข้อง
· พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) คือ พลังงานทดแทนประเภทหนึ่ง โดยเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ำ และชีวมวล เป็นต้น
· เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) คือ แหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
· ระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าใหม่ (Greenfield) หมายถึง ระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นและดำเนินการในพื้นที่ที่ไม่มีระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมโครงการ
· การฟื้นฟูระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน (Rehabilitation) หมายถึง การลงทุนเพื่อฟื้นฟูระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม แต่ใช้งานไม่ได้เนื่องจากได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงหรือถูกทำลายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติให้กลับใช้งานได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือกำลังการผลิตไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า โดยไม่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติม ทั้งนี้ไม่รวมถึงการซ่อมบำรุงตามปกติ
· การเปลี่ยนระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนของเดิม (Replacement) หมายถึง การลงทุนเพื่อเปลี่ยนระบบผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนระบบที่ใช้งานได้อยู่เดิม โดยหน่วยการผลิตใหม่มีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่าเดิม
3. ลักษณะของกิจกรรมที่เข้าข่าย และเงื่อนไขการนำไปใช้

เครื่องมือการคำนวณนี้ใช้สำหรับคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการหรือนอกขอบเขตโครงการที่มีกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ น้ำ ลม และชีวมวล เป็นต้น เพื่อทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยที่กิจกรรมของโครงการอาจจะเป็นหน่วยการผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าใหม่ (Greenfield) การฟื้นฟูระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน (Rehabilitation) และการเปลี่ยนระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนของเดิม (Replacement)
4. การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการและนอกขอบเขตโครงการ ซึ่งเป็นการกำหนดพารามิเตอร์ที่ใช้คำนวณต่อไปนี้
	พารามิเตอร์
	หน่วย
	อธิบาย

	PEFF,j,y
	tCO2/y
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการ j ในระหว่างปี y

	LEFF,y
	tCO2/y
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนอกขอบเขตโครงการ ในระหว่างปี y


4.1 กิจกรรมที่พิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ
	ประเภท
	กิจกรรม

	การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์/พลังงานน้ำ/พลังงานลม
	การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

	การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล
	การใช้รถตักชีวมวลหรือรถขนชีวมวลภายในโครงการ
การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

	การผลิตพลังงานร่วมไฟฟ้าและความร้อนจากชีวมวล
	การใช้รถตักชีวมวลหรือรถขนชีวมวลภายในโครงการ
การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง


4.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการ j คำนวณจากปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิง โดยมีรายละเอียดดังนี้
	PEFF,j,y = ∑FC i,j,y × COEFi,y
                  i
	สมการที่ (1)


หรือ
	LEFF,y = ∑FC i,j,y × COEFi,y
                 i
	สมการที่ (2)


โดยที่
	PEFF,j,y
	=
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการ j

ในระหว่างปี y (tCO2/y)

	LEFF,y
	=
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลนอกขอบเขตโครงการ ในระหว่างปี y (tCO2/y)

	FCi,j,y
	=
	ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i ที่เผาไหม้ในกระบวนการ j ในระหว่างปี y

(มวลหรือหน่วยปริมาตร/ปี)

	FCTR,i,y
	=
	ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i ที่ใช้การขนส่งชีวมวล ในระหว่างปี y

(มวลหรือหน่วยปริมาตร/ปี)

	COEFi,y
	=
	ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปีที่ y 
(tCO2/มวลหรือหน่วยปริมาตร)

	i
	=
	ประเภทของเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ ในระหว่างปี y


การหาค่า COEFi,y
สามารถคำนวณได้จำนวน 2 วิธี ตามข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ดังนี้

วิธีที่ 1 ค่า COEFi,y คำนวณจากองค์ประกอบทางเคมีของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ซึ่งมี 2 กรณี โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณีที่ 1 ค่า  FCi,j,y และ FCTR,i,y มีหน่วยเป็นมวล สามารถคำนวณค่า COEFi,y ได้ดังนี้

	COEFi,y= 𝑤C,i,y × 44/12
	สมการที่ (3)


กรณีที่ 2 ค่า  FCi,j,y และ FCTR,i,y มีหน่วยเป็นปริมาตร สามารถคำนวณค่า COEFi,y ได้ดังนี้

	COEFi,y= 𝑤C,i,y × 𝜌 I,y × 44/12
	สมการที่ (4)



โดยที่

	COEFi,y
	=
	ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (tCO2/มวลหรือปริมาตร)

	𝑤C,i,y
	=
	สัดส่วนน้ำหนักของโมเลกุลคาร์บอนต่อน้ำหนักของเชื้อเพลิงโมเลกุลประเภท i ในปี y (คาร์บอนทั้งหมด/หน่วยมวลของเชื้อเพลิง) 

	𝜌 I,y
	=
	ความหนาแน่นเฉลี่ยของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปีที่ y (หน่วยมวล/หน่วยปริมาตรของเชื้อเพลิง)

	i
	=
	ประเภทของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้เผาไหม้ ในระหว่างปี y



วิธีที่ 2
ค่า COEFi,y คำนวณจากค่าความร้อนสุทธิและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i โดยมีรายละเอียดดังนี้
	COEFi,y = NCVi,y × EFCO2,i,y
	สมการที่ (5)


โดยที่

	COEFi,y
	=
	ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (tCO2/มวลหรือปริมาตร)

	NCVi,y
	=
	ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y (MJ/unit)

	EFCO2,i,y
	=
	ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (tCO2/MJ)

	i
	=
	ประเภทของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้เผาไหม้ ในระหว่างปี y


5. ขั้นตอนวิธีการติดตามผล
5.1 ขั้นตอนการติดตามผล
1) ให้ผู้พัฒนาโครงการอธิบายและระบุขั้นตอนการติดตามผลข้อมูลกิจกรรมโครงการ (Activity data) หรือตรวจสอบผลการตรวจวัดทั้งหมดในเอกสารข้อเสนอโครงการ รวมถึงประเภทของเครื่องมือตรวจวัดที่ใช้ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลและตรวจสอบข้อมูล การสอบเทียบเครื่องมือวัด (ถ้ามี) และขั้นตอนการรับประกันและควบคุมคุณภาพ ในกรณีที่วิธีการมีตัวเลือกที่แตกต่างกัน เช่น การใช้ค่าเริ่มต้นหรือการตรวจวัดที่หน้างาน  ผู้พัฒนาโครงการต้องระบุว่าจะใช้ตัวเลือกใด นอกจากนี้การติดตั้ง ดูแลรักษา และสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดควรดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานภายในประเทศ หรือมาตรฐานสากล เช่น IEC, ISO
2) ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งควรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และมีระยะเวลาเก็บรักษาเป็นไปตามแนวทางที่ อบก. กำหนด หรือตามระบบคุณภาพขององค์กรแต่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่ อบก. กำหนดไว้อย่างน้อย 2 ปีหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตครั้งล่าสุด และควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามวิธีการติดตามผลที่ระบุในพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผลที่ระบุไว้ในตารางหัวข้อที่ 5.2
5.2. พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล
	พารามิเตอร์
	FCi,j,y

	หน่วย
	หน่วยมวลหรือปริมาตรต่อปี (เช่น ton/y หรือ m3/y)

	ความหมาย
	ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ที่ใช้เผาไหม้ในกระบวนการ j ในระหว่างปี y

	แหล่งข้อมูล
	การตรวจวัดที่หน้างาน

	การติดตามผล
	· ใช้เครื่องมือตรวจวัดมวลหรือปริมาตร ในกรณีการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังขนาดเล็กสามารถใช้ไม้วัดระดับน้ำมันเพื่อกำหนดมวลหรือปริมาตรของเชื้อเพลิงที่ใช้ได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
· ไม้บรรทัดวัดจะต้องเป็นองค์ประกอบในของถังน้ำมันและสอบเทียบอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
· มีหนังสือควบคุมสำหรับการบันทึกการวัด (รายวันหรือรายกะ)
· อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ทรานสดิวเซอร์ โซนาร์ และอุปกรณ์ตรวจวัดแรงกล (Piezo electronic) สามารถนำมาใช้ได้ หากว่าได้รับการสอบเทียบอย่างเหมาะสมด้วยมาตรวัดไม้บรรทัด และได้รับการบำรุงรักษาที่เหมาะสม
· กรณีของถังรายวันที่มีเครื่องทำความร้อนล่วงหน้าสำหรับน้ำมันเตา การสอบเทียบจะทำกับระบบในสภาวะการทำงานปกติ

	ความถี่ในการ
ติดตามผล
	อย่างต่อเนื่อง

	ขั้นตอน QA/QC
	· ความสอดคล้องของปริมาณการใช้เชื้อเพลิงตามมิเตอร์ควรได้รับการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลการสมดุลพลังงานประจำปีที่อ้างอิงตามปริมาณที่ซื้อและการเปลี่ยนแปลงสต็อก
· ในกรณีที่สามารถระบุใบแจ้งหนี้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ซื้อได้โดยเฉพาะสำหรับโครงการ ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงตามมิเตอร์ควรได้รับการตรวจสอบกับใบแจ้งหนี้การซื้อที่มีอยู่จากบันทึกทางการเงิน


	พารามิเตอร์
	𝑤C,i,y

	หน่วย
	คาร์บอนทั้งหมด/หน่วยมวลของเชื้อเพลิง

	ความหมาย
	สัดส่วนน้ำหนักของโมเลกุลคาร์บอนต่อน้ำหนักของเชื้อเพลิงโมเลกุลประเภท i ในปี y 

	แหล่งข้อมูล
	ใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
แหล่งข้อมูล

เงื่อนไขการใช้
(1) ค่าที่ผู้จัดหาเชื้อเพลิงระบุในใบแจ้งหนี้
ให้ใช้แหล่งข้อมูลนี้

(2) การวัดโดยผู้เข้าร่วมโครงการ
ถ้า (1) ไม่มี ให้ใช้ข้อนี้



	การติดตามผล
	การวัดควรดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานเชื้อเพลิงของประเทศ

	ความถี่ในการติดตามผล
	การคำนวณสัดส่วนมวลของคาร์บอนสำหรับการจ่ายเชื้อเพลิงแต่ละครั้ง ควรคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายปี

	ขั้นตอน QA/QC
	ตรวจสอบว่าค่าภายใต้ (1) และ (2) อยู่ในช่วงความไม่แน่นอนของค่าเริ่มต้นของ IPCC ตามที่ระบุในตารางที่ 1.2 และตารางที่ 1.3 ของหลักเกณฑ์ IPCC ฉบับที่ 2 ปี 2549 หากค่าต่ำกว่าช่วงนี้ ให้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์หรือดำเนินการตรวจวัดเพิ่มเติม ห้องปฏิบัติการใน (2) ควรได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO17025 หรือให้เหตุผลว่าสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพที่คล้ายคลึงกัน

	ความคิดเห็นอื่น ๆ 
	ใช้ได้กับวิธีที่ 1


	พารามิเตอร์
	𝜌i,y 

	หน่วย
	หน่วยมวล/หน่วยปริมาตร

	ความหมาย
	ความหนาแน่นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเชื้อเพลิงประเภท i ในปี y

	แหล่งข้อมูล
	ใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
แหล่งข้อมูล

เงื่อนไขการใช้
(1) ค่าที่ผู้จัดหาเชื้อเพลิงระบุในใบแจ้งหนี้
ให้ใช้แหล่งข้อมูลนี้

(2) การวัดโดยผู้เข้าร่วมโครงการ
ถ้า (1) ไม่มี ให้ใช้ข้อนี้

(3) ค่าที่ใช้ในระดับภูมิภาคหรือประเทศ

ถ้า (1) ไม่มี ให้ใช้ข้อนี้
แหล่งข้อมูลนี้ใช้ได้กับเชื้อเพลิงเหลวเท่านั้น และควรอ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และได้รับการจดบันทึกเป็นอย่างดี (เช่น สมดุลพลังงานระดับประเทศ)


	การติดตามผล
	การวัดควรดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานเชื้อเพลิงของประเทศ

	ความถี่ในการติดตามผล
	ความหนาแน่นของเชื้อเพลิงสำหรับการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละครั้งให้คำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายปี

	ขั้นตอน QA/QC
	-

	ความคิดเห็นอื่น ๆ 
	· ใช้ได้กับวิธีที่ 1 และค่า FCi,j,y หรือ FCTR,i,y คำนวณในหน่วยปริมาตร
· ควรใช้แหล่งข้อมูลเดียวกันสำหรับ 𝑤C,i,y และ ρi,y


	พารามิเตอร์
	NCVi,y

	หน่วย
	MJ/Unit

	ความหมาย
	ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของพลังงานฟอสซิลประเภท i ในปี y

	แหล่งข้อมูล
	ทางเลือกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากผู้ผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Supplier)

ทางเลือกที่ 2 จากการตรวจวัด
ทางเลือกที่ 3 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ทางเลือกที่ 4 ค่าอ้างอิงจาก IPCC ตารางที่ 1.2 of Chapter 1 of Vol. 2 (Energy) of the 2006 IPCC Guidelines on National GHG Inventories

	การติดตามผล
	สำหรับทางเลือกที่ 1 และ 2 การตรวจวัดควรทำตามมาตรฐานเชื้อเพลิงของประเทศหรือระหว่างประเทศ

	ความถี่ในการ
ติดตามผล
	สำหรับทางเลือกที่ 1 และ 2 ควรได้รับค่า NCV สำหรับการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละครั้ง เพื่อนำไปคำนวณหาค่าเฉลี่ยรายปีแบบถ่วงน้ำหนัก
สำหรับทางเลือกที่ 3 ควรตรวจสอบทุกปี
สำหรับทางเลือกที่ 4 ควรตรวจสอบแนวทาง IPCC 

	ขั้นตอน QA/QC
	-


	พารามิเตอร์
	EFCO2,i,y

	หน่วย
	tCO2/GJ

	ความหมาย
	ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i

	แหล่งข้อมูล
	ใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
แหล่งข้อมูล

เงื่อนไขการใช้
(1) ค่าที่ผู้จัดหาเชื้อเพลิงระบุในใบแจ้งหนี้
ให้ใช้แหล่งข้อมูลนี้

(2) การวัดโดยผู้เข้าร่วมโครงการ

ถ้า (1) ไม่มี ให้ใช้ข้อนี้

(3) ค่าที่ใช้ในระดับภูมิภาคหรือประเทศ

ถ้า (1) ไม่มี ให้ใช้ข้อนี้
แหล่งข้อมูลนี้ใช้ได้กับเชื้อเพลิงเหลวเท่านั้น และควรอ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และได้รับการจดบันทึกเป็นอย่างดี เช่น สมดุลพลังงานระดับประเทศ
(4) ค่าคงที่ของ IPCC ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95% ตามที่ระบุในตารางที่ 1.4 ของบทที่ 1 ของฉบับ 2 (พลังงาน) ของ IPCC 2006 แนวทางการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก 
ถ้า (1) ไม่มี ให้ใช้ข้อนี้



	การติดตามผล
	สำหรับแหล่งข้อมูล (1) และ (2): การตรวจวัดควรทำตามมาตรฐานเชื้อเพลิงของประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ

	ความถี่ในการ
ติดตามผล
	สำหรับแหล่งข้อมูล (1) และ (2): การปล่อย CO2 สำหรับการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละครั้ง ควรคำนวณมูลค่าเฉลี่ยรายปีแบบถ่วงน้ำหนัก
สำหรับแหล่งข้อมูล (3): ทบทวนความเหมาะสมของค่าเป็นประจำทุกปี
สำหรับแหล่งข้อมูล (4): ควรคำนึงถึงการแก้ไขแนวทาง IPCC ในอนาคตด้วย

	ขั้นตอน QA/QC
	ใช้ได้ในกรณีที่ใช้วิธีที่ 2
สำหรับแหล่งข้อมูล (1): หากผู้จัดหาเชื้อเพลิงระบุค่า NCV และค่าการปล่อย CO2 ในใบแจ้งหนี้ และค่าทั้งสองนี้อิงตามการวัดสำหรับเชื้อเพลิงเฉพาะนี้ ควรใช้ค่า CO2 นี้ หากใช้แหล่งอื่นสำหรับค่าการปล่อย CO2 หรือไม่มีค่าการปล่อย CO2 ให้ใช้ตัวเลือก (2), (3) หรือ (4)


6. เอกสารอ้างอิง
CDM Methodological tool:
TOOL03: Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion, Version 03
	บันทึกการแก้ไข T-VER-P-TOOL-02-01


	ฉบับที่
	แก้ไขครั้งที่
	วันที่บังคับใช้
	รายการแก้ไข

	01
	-
	1 มีนาคม 2566
	· เปลี่ยนแปลงจากรหัสเอกสารเดิม TVER-TOOL-02-01 Version 01

· แก้ไขคำ “พลังงานไฟฟ้า” เป็น “ไฟฟ้า”

	01
	-
	24 สิงหาคม 2565
	การเริ่มใช้ครั้งแรก


องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO)


